## 每月监测结果
2021年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注
废水 | 生活污水总排口 | 2021-04-16 | BOD5 | mg/L | 25.4 | 300 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 | 不具备监测条件，申请暂不监测
|  |  | SS | mg/L | 50 | 400 | 达标 | —
废气 | 1-1#排气筒 | 2021-03-21 | 颗粒物 | mg/m3 | 4.5 | 10 | 达标 | — | 北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准 | 有组织排放 | 环境空气
| 1-2#排气筒 | 2021-03-21 |  |  | 4.7 |  | 达标 | —
| 1-3#排气筒 | 2021-03-21 |  |  | 6.5 |  | 达标 | —
| 2-1#排气筒 | 2021-03-16 |  |  | 4.5
| 2-2#排气筒 | 2021-03-16 |  |  | 5.6 |  |  | —
| 3#排气筒 | [6 empty] | — |  |  |  | 全年停产
| 4#排气筒 | [6 empty] | — |  |  |  | 停产
| 5-1#排气筒 | 2021-03-21 |  |  | 5.3 |  | 达标 | —
| 6#排气筒 | [6 empty] | — |  |  |  | 停产
| 锅炉排气筒 |  | 氮氧化物 |  |  | 80 | 达标 | — | 北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015 | 有组织排放 | 环境空气 | 仅供暖气使用