## 废水
2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废水 | 生活污水总排口 | 2022.01.12 | pH值 |  | 7.6 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | COD | mg/L | 125 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 14 | 400 | 达标 | —
|  |  | 动植物油类 |  | <0.06 | 50 | 达标 | —
|  |  | 可滤残渣 |  | 188 | 1600 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 1.54 | 45 | 达标 | —
|  |  | BOD5 |  | 40.8 | 300 | 达标 | —
|  |  | 总磷 |  | 2.52 | 8 | 达标 | —

## 废气
2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废气 | 1-1#排气筒 | 2022.01.11 | 颗粒物 | mg/m3 | 3.3 | 10 | 达标 | — | 北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准 | 有组织排放 | 环境空气 |  | 结合实际生产情况安排监测
| 1-2#排气筒 | 2022.01.11 |  |  | 5.3 |  | 达标 | —
| 1-3#排气筒 | 2022.01.11 |  |  | 4.7 |  | 达标 | —
| 2-1#排气筒 | 2022.01.11 |  |  | 5.9 |  | 达标 | —
| 2-2#排气筒 | 2022.01.11 |  |  | 4.2 |  | 达标 | —
| 3#排气筒 | [5 empty] | 达标 | — |  |  |  | 停产未检测
| 4#排气筒 | 2022.02.18 |  |  | 4.5 |  | 达标 | —
| 5-1#排气筒 | 2022.01.11 |  |  | 6.2 |  | 达标 | —
| 6#排气筒 | 2022.03.07 |  |  | 4.2 |  | 达标 | —
| 1-2#排气筒 | 2022.01.11 | 非甲烷总烃 |  | 0.64 | 50 | 达标 | —
| 2-2#排气筒 | 2022.01.11 |  |  | 0.5 |  | 达标 | —
| 4#排气筒 | 2022.02.18 |  |  | 0.59 |  | 达标 | —
| 5-1#排气筒 | 2022.01.11 |  |  | 0.54 |  | 达标 | —
| 6#排气筒 | 2022.03.07 |  |  | 5.54 |  | 达标 | —
| 1-1#排气筒 | 2022.01.11 | 铅及其化合物 |  | <0.0002 | 0.1 | 达标 | —
| 1-2#排气筒 | 2022.03.07 | 汞 |  | <0.0025 | 0.008 | 达标 | —
| 锅炉废气 | 2022.01.12 | 林格曼黑度 | 级 | <1 | 1 | 达标 | — | 北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015 |  |  | 仅供暖期间监测 | —
|  |  | 二氧化硫 | mg/m3 | <3 | 10 | 达标 | — |  |  |  |  | —
|  |  | 颗粒物 |  | <1.0 | 5 | 达标 | — |  |  |  |  | —
|  |  | 氮氧化物 |  | 22 | 80 | 达标 | — |  |  |  |  | —
|  | 2022.02.18 | 氮氧化物 |  | 21 |  | 达标 | — |  |  |  |  | —
|  | 2022.03.07 | 氮氧化物 |  | 21 |  | 达标 | — |  |  |  |  | —

## 噪声
2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
噪声 | 厂界四周（昼） | 2022.01.12 | 东厂界 | db(A) | 51.3 | 昼间：65 夜间：55 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 53.2 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 52.6 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 51.7 |  | 达标 | —
| 厂界四周（夜） | 2022.03.07 | 东厂界 | db(A) | 43.8 | 昼间：65 夜间：55 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 44.2 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 40.5 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 44.1 |  | 达标 | —