## 废水
2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废水 | 生活污水总排口 | 2022-07-22 | pH值 |  | 6.6 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | COD | mg/L | 293 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 94 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 39.1 | 45 | 达标 | —
|  |  | BOD5 |  | 94.6 | 300 | 达标 | —
|  |  | 动植物油类 |  | <0.06 | 50 | 达标 | —
| 生活污水总排口 | 2022-08-02 | pH值 |  | 6.6 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | COD | mg/L | 93 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 104 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 41.8 | 45 | 达标 | —
|  |  | BOD5 |  | 28.2 | 300 | 达标 | —
| 生活污水总排口 | 2022-09-06 | pH值 |  | 7.4 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | COD | mg/L | 34 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 15 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 1.46 | 45 | 达标 | —
|  |  | BOD5 |  | 9 | 300 | 达标 | —

## 废气
2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废气 | DA009 | 1-1#排气筒 | 2022-07-12 | 颗粒物 | mg/m3 | 5.7 | 10 | 达标 | — | 北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准 | 有组织排放 | 环境空气 |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | 2022-08-02 |  |  | 5 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA008 | 1-3#排气筒 | 2022-07-12 |  |  | 4.7 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA006 | 2-1#排气筒 | 2022-07-12 |  |  | 3.8 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA007 | 2-2#排气筒 | 2022-07-12 |  |  | 4.4 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA001 | 3#排气筒 | / |  |  | / |  | 达标 | — |  |  |  | 停产 | 次/季度
| DA002 | 4#排气筒 | 2022-08-02 |  |  | 4.4 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA003 | 5-2#排气筒 | / |  |  | / | [6 empty] | 停产 | 次/季度
| DA004 | 5-1#排气筒 | 2022-07-12 |  |  | 6 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA010 | 6#排气筒 | 2022-08-02 |  |  | 3.8 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | 2022-08-02 | 汞及其化合物 |  | <0.0025 | 0.008 | 达标 | [5 empty] | 次/半年
| DA007 | 2-2#排气筒 | 2022-07-12 | 非甲烷总烃 |  | 13.3 | 50 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA009 | 1-1#排气筒 | 2022-07-12 | 铅及其化合物 |  | 0.0038 | 0.1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
|  | 厂界 | 2022-07-22 | 硫酸雾 | mg/m3 | <0.005 | 0.3 | 达标 | — | 北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015 | 无组织排放 |  |  | 次/半年
|  |  |  | 铅 |  | <0.0002 | 0.0007 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/半年
|  |  |  | 总悬浮颗粒物 |  | 0.166 | 0.3 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/半年

## 噪声
2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
噪声 | 厂界四周（昼） | 2022-07-22 | 东厂界 | db(A) | 51.1 | 昼间：65 夜间：55 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 52.3 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 49.7 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 53.2 |  | 达标 | —
| 厂界四周（夜） | 2022-07-22 | 东厂界 | db(A) | 40.5 | 昼间：65 夜间：55 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 42.1 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 39.7 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 43.4 |  | 达标 | —

## 土壤
2022年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
土壤 | 南厂界 | 2022-07-22 | 铅 | mg/Kg | 20.3 | 400 | 达标 | — | 按《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中第一类用地标准 | — | — |  | 次/年
|  |  | 锡 |  | 34.67 | / | / | —