## 废水
2023年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废水 | 生活污水总排口 | 2023-07-10 | pH值 |  | 7.1 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 165 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 23 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 18 | 45 | 达标 | —
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 50.5 | 300 | 达标 | —
|  |  | 总磷 |  | 3 | 8 | 达标 | — |  |  |  | 无计划
|  |  | 石油类 |  | <0.06 | 10 | 达标 | — |  |  |  | 无计划
|  |  | 动植物油类 |  | 0.14 | 50 | 达标 | —
| 生活污水总排口 | 2023-08-11 | pH值 |  | 7.4 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 307 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 66 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 38.7 | 45 | 达标 | —
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 86.1 | 300 | 达标 | —
| 生活污水总排口 | 2023-09-07 | pH值 |  | 7.6 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 165 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 34 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 0.248 | 45 | 达标 | —
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 36.8 | 300 | 达标 | —
雨水 | 雨水口北 | 2023-06-29 | 化学需氧量 | mg/L | 88
|  |  | 悬浮物 |  | 72
|  |  | 石油类 |  | 0.36
| 雨水口南 | 2023-06-29 | 化学需氧量 | mg/L | 80
|  |  | 悬浮物 |  | 72
|  |  | 石油类 |  | 0.22
雨水 | 雨水口北 | 2023-07-13 | 化学需氧量 | mg/L | 102
|  |  | 悬浮物 |  | 125
|  |  | 石油类 |  | <0.06
| 雨水口南 | 2023-07-13 | 化学需氧量 | mg/L | 68
|  |  | 悬浮物 |  | 38
|  |  | 石油类 |  | <0.06

## 废气
2023年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废气 | DA009 | 1-1#排气筒 | 2023-07-10 | 颗粒物 | mg/m3 | 2.1 | 10 | 达标 | — | 北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准 | 有组织排放 | 环境空气 |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | 2023-07-11 |  |  | 2.8 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA008 | 1-3#排气筒 | 2023-07-10 |  |  | 2.7 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA006 | 2-1#排气筒 | 2023-07-10 |  |  | 1.6 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA007 | 2-2#排气筒 | 2023-07-10 |  |  | 3.3 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA001 | 3#排气筒 | / |  |  | / |  |  | — |  |  |  | 停产 | 次/季度
| DA002 | 4#排气筒 | 2023-07-11 |  |  | 4.8 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA003 | 5-2#排气筒 | / |  |  | / |  |  | — |  |  |  | 停产 | 次/季度
| DA004 | 5-1#排气筒 | 2023-07-11 |  |  | 2.3 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA010 | 6#排气筒 | 2023-07-10 |  |  | 3.6 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA007 | 2-2#排气筒 | 2023-07-10 | 非甲烷总烃 |  | 2.84 | 50 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | / | [5 empty] | — |  |  |  | 无计划 | 次/年
| DA010 | 6#排气筒 | / | [5 empty] | — |  |  |  | 无计划 | 次/年
| DA002 | 4#排气筒 | / | [5 empty] | — |  |  |  | 无计划 | 次/年
| DA004 | 5-1#排气筒 | / | [5 empty] | — |  |  |  | 无计划 | 次/年
| DA009 | 1-1#排气筒 | 2023-07-10 | 铅及其化合物 |  | 0.00914 | 0.1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | / | 汞及其化合物 |  |  | 0.008 | [6 empty] | 次/半年

## 噪声
2023年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
噪声 | 厂界四周（昼） | 2023-07-10 | 东厂界 | db(A) | 52.2 | 昼间：65 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 51.7 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 50.5 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 53.4 |  | 达标 | —
| 厂界四周（夜） | 2023-07-10 | 东厂界 | db(A) | 40.3 | 夜间：55 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）三类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 43.1 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 41.9 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 39.3 |  | 达标 | —