## 废水
2024年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废水 | 生活污水总排口DW001 | 2024-10-25 | pH值 |  | 7.6 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 235 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 18 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 39 | 45 | 达标 | —
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 125 | 300 | 达标 | —
|  |  | 动植物油类 |  | <0.06 | 50 | 达标 | —
| 生活污水总排口DW001 | 2024-11-07 | pH值 |  | 8.4 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 356 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | <5 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 0.974 | 45 | 达标 | —
|  |  | 动植物油类 |  | <0.06 | 50
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 183 | 300 | 达标 | —
| 生活污水总排口DW001 | 2024-12-13 | pH值 |  | 7.9 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 10 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | <5 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 0.218 | 45 | 达标 | —
|  |  | 溶解性总固体 |  | 210 | 1600 | 达标
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 3.1 | 300 | 达标 | —
雨水 | 雨水DW002 | 2024-11-14 | 石油类 | mg/L | <0.06 | [7 empty] | 雨水排放口有流动水排放时开展监测，每季度第一次有流动水排放时开展按日监测。
|  |  | 悬浮物 |  | <5
|  |  | 化学需氧量 |  | 17
| 雨水DW003 | 2024-11-14 | 石油类 | mg/L | <0.06
|  |  | 悬浮物 |  | <5
|  |  | 化学需氧量 |  | 17

## 废气
2024年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废气 | DA009 | 1-1#排气筒 | 2024-11-07 | 颗粒物 | mg/m3 | 2.5 | 10 | 达标 | — | 北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准 | 有组织排放 | 环境空气 |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | 2024-11-27 |  |  | 1.2 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA008 | 1-3#排气筒 | 2024-11-07 |  |  | 2.1 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA006 | 2-1#排气筒 | 2024-11-27 |  |  | 1.8 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA007 | 2-2#排气筒 | 2024-11-27 |  |  | 1.1 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA001 | 3#排气筒 | / |  |  | / |  | / | — |  |  |  | 停产 | 次/季度
| DA002 | 4#排气筒 | 2024-11-07 |  |  | 2.4 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA003 | 5-2#排气筒 | / |  |  | / |  | / | — |  |  |  | 停产 | 次/季度
| DA004 | 5-1#排气筒 | 2024-11-07 |  |  | 1.8 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA010 | 6#排气筒 | 2024-11-27 |  |  | 1.5 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA007 | 2-2#排气筒 | 2024-11-27 | 非甲烷总烃 |  | 2.08 | 50 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | [5 empty] | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA010 | 6#排气筒 | [5 empty] | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA002 | 4#排气筒 | [5 empty] | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA004 | 5-1#排气筒 | [5 empty] | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA009 | 1-1#排气筒 | 2024-11-07 | 铅及其化合物 |  | <0.01 | 0.1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 |  | 汞及其化合物 |  |  | 0.008 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/半年
| DA011 | 1#锅炉 | 2024-11-27 | 氮氧化物 |  | 21 | 80 | 达标 | — | 北京市《锅炉大气污染物排放标准》DB11/139-2015 |  |  | 供暖锅炉 | 次/月
| DA011 | 1#锅炉 | / | 氮氧化物 |  |  | 80 |  | — |  |  |  | 供暖锅炉 | 次/月
| DA011 | 1#锅炉 | 2024-12-13 | 氮氧化物 |  | 20 | 80 |  | — |  |  |  | 供暖锅炉 | 次/月
| DA011 | 1#锅炉 | 2024-12-13 | 二氧化硫 |  | <3 | 10 |  | — |  |  |  | 供暖锅炉 | 次/年
| DA011 | 1#锅炉 | 2024-12-13 | 颗粒物 |  | <1.0 | 5 |  | — |  |  |  | 供暖锅炉 | 次/年
| DA011 | 1#锅炉 | 2024-12-13 | 烟气黑度 |  | <1 | 1 |  | — |  |  |  | 供暖锅炉 | 次/年
| 厂界 | 厂界 | 2024-08-21 | 硫酸雾 |  | 0.005 | 0.3 | 达标 | — | 北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 | 无组织 |  |  | 次/半年
|  |  | 2024-08-21 | 颗粒物 |  | 0.067 | 0.3 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/半年
|  |  | 2024-08-21 | 铅及其化合物 |  | 0.000571 | 0.0007 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/半年
|  |  |  | 氨 |  |  | 0.2 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  |  | 硫化氢 |  |  | 0.01 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA014 | 南侧油烟排气筒 |  | 颗粒物 |  |  | 5 | 达标 | — | 北京市《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018 | 有组织排放 |  |  | 次/年
| DA014 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 10 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA014 |  |  | 油烟 |  |  | 1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA013 | 北侧油烟排气筒 |  | 颗粒物 |  |  | 5 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA013 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 10 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA013 |  |  | 油烟 |  |  | 1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年

## 噪声
2024年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
噪声 | 厂界四周（昼） | 2024-11-27 | 东厂界 | db(A) | 55 | 昼间：65 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 54 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 51 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 57 |  | 达标 | —
| 厂界四周（夜） | 2024-11-27 | 东厂界 | db(A) | 52 | 夜间：55 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 47 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 41 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 51 |  | 达标 | —