## 废水
2025年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废水 | DW001生活污水总排口 | 2025-04-21 | pH值 |  | 7.4 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 484 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 27 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 3.64 | 45 | 达标 | —
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 214 | 300 | 达标 | —
|  |  | 总磷 |  | / | 8 | 达标 | —
|  |  | 石油类 |  | / | 10 | 达标 | —
|  |  | 动植物油类 |  | <0.06 | 50 | 达标 | —
| DW001生活污水总排口 | 2025-05-21 | pH值 |  | 7.1 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 88 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 37 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 0.101 | 45 | 达标 | —
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 41.5 | 300 | 达标 | —
| DW001生活污水总排口 | 2025-06-18 | pH值 |  | 8.9 | 6.5～9 | 达标 | — | 北京市《水污染综合排放标准》DB11/307-2013 | 经处理后集中排放 | 金桥基地污水处理厂 |  | 以实际生产情况进行检测
|  |  | 化学需氧量 | mg/L | 28 | 500 | 达标 | —
|  |  | 悬浮物 |  | 44 | 400 | 达标 | —
|  |  | 氨氮 |  | 0.183 | 45 | 达标 | —
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 12.4 | 300 | 达标 | —
雨水 | DW002 北 | 2025-04-18 | 悬浮物 | mg/L | 44 | / | / | — | / | 雨水管道 | 市政雨水管道
|  |  | 化学需氧量 |  | 42 | / | / | —
|  |  | 石油类 |  | 0.29 | / | / | —
| DW002 南 | 2025-04-18 | 悬浮物 | mg/L | 48 | / | / | — | / | 雨水管道 | 市政雨水管道
|  |  | 化学需氧量 |  | 41 | / | / | —
|  |  | 石油类 |  | 0.26 | / | / | —

## 废气
2025年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 排放口编号 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
废气 | DA009 | 1-1#排气筒 | 2025-05-21 | 颗粒物 | mg/m3 | 2 | 10 | 达标 | — | 北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 中Ⅱ时段排放标准 | 有组织排放 | 环境空气 |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | 2025-06-18 |  |  | 1.5 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA008 | 1-3#排气筒 | 2025-04-21 |  |  | 1.4 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA006 | 2-1#排气筒 | 2025-05-21 |  |  | 1.4 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA007 | 2-2#排气筒 | 2025-05-21 |  |  | 1.2 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA001 | 3#排气筒 | / |  |  | / |  | / | — |  |  |  | 停产 | 次/季度
| DA002 | 4#排气筒 | 2025-04-21 |  |  | 1.8 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA003 | 5-2#排气筒 | / |  |  | / |  | / | — |  |  |  | 停产 | 次/季度
| DA004 | 5-1#排气筒 | 2025-04-21 |  |  | 1.7 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA010 | 6#排气筒 | 2025-05-21 |  |  | 1.4 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA007 | 2-2#排气筒 | 2025-05-21 | 非甲烷总烃 |  | 4.15 | 50 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | 2025-06-18 |  |  | 5.78 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA010 | 6#排气筒 | 2025-05-21 |  |  | 8.68 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA002 | 4#排气筒 | 2025-04-21 |  |  | 1.87 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA004 | 5-1#排气筒 | 2025-04-21 |  |  | 2.56 |  | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA009 | 1-1#排气筒 | 2025-05-21 | 铅及其化合物 |  | <0.01 | 0.1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/季度
| DA005 | 1-2#排气筒 | 2025-06-18 | 汞及其化合物 |  | 2e-05 | 0.008 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/半年
| 厂界 | 厂界 | 2025-05-23 | 硫酸雾 |  | 0.011 | 0.3 | 达标 | — | 北京市《大气污染物综合排放标准》DB11/501-2017 | 无组织 |  |  | 次/半年
|  |  | 2025-05-23 | 颗粒物 |  | 0.238 | 0.3 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/半年
|  |  | 2025-05-23 | 铅及其化合物 |  | <0.000015 | 0.0007 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/半年
|  |  | 2025-05-23 | 氨 |  | 0.08 | 0.2 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 2025-05-23 | 硫化氢 |  | 0.004 | 0.01 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 2025-05-23 | 非甲烷总烃 |  | 0.91 | 1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA013 | 食堂废气口1 | 2025-05-23 | 油烟 |  | 0.6 | 1 | 达标 | — | 《餐饮业大气污染物排放标准》DB11/1488-2018 | 有组织排放 |  |  | 次/年
|  |  | 2025-05-23 | 颗粒物 |  | 3.2 | 5 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 2025-05-23 | 非甲烷总烃 |  | 4.61 | 10 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
| DA014 | 食堂废气口2 | 2025-05-23 | 油烟 |  | 0.8 | 1 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 2025-05-23 | 颗粒物 |  | 3.2 | 5 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年
|  |  | 2025-05-23 | 非甲烷总烃 |  | 2.47 | 10 | 达标 | — |  |  |  |  | 次/年

## 噪声
2025年度华新绿源环保股份有限公司自行监测数据公开
项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 | 排放限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 | 频次
噪声 | 厂界四周（昼） | 2025-04-21 | 东厂界 | db(A) | 59.7 | 昼间：65 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 54.2 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 52.7 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 57.8 |  | 达标 | —
| 厂界四周（夜） | 2025-04-21 | 东厂界 | db(A) | 47.1 | 夜间：55 | 达标 | — | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 | — | — |  | 次/季度
|  |  | 西厂界 |  | 45.9 |  | 达标 | —
|  |  | 南厂界 |  | 48.3 |  | 达标 | —
|  |  | 北厂界 |  | 48.1 |  | 达标 | —